Раскрытие информации

управляющей организацией  МУП «Амдермасервис» в соответствии

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления многоквартирными домами (далее по тексту — Стандарт)

(утвержден Постановлением Правительства РФ  от 23.09.2010 г. №731)

1. (п. 13 пп. «а»  Стандарта)

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и

ремонту общего имущества многоквартирных  домов

|  | Наименование работ, услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ.площади (руб.в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования и услуги вывоза бытовых отходов |  |  |
|  | 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования и протирка их влажной шваброй | 1 раз в неделю | 4,44 |
|  | 2. | Вывоз твердых бытовых отходов | 3 раза в неделю | 2,46 |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
|  | 3. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | 1 раз в год | 1,00 |
|  | 4. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | 3,70 |
|  | 5. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт тамбуров, входных дверей, подъездных окон | 1 раз в год | 1,00 |
| 3. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
|  | 6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 1 раз в год, проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления, изоляции проводов 1 раз в год | 1,00 |
|  | 7. | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции | Согласно требованиям технических регламентов | 1,00 |
|  | 8. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере необходимости | 1,00 |
|  | 9. | Устранение аварии | На системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения в течение 60 минут после получения заявки | 1,49 |
|  | 10. | Руководство по содержанию жилых домов: оформление паспортов жилых домов, составление планов по текущему и капитальному ремонту, ведение учета жилых домов, учет нанимателей, заключение договоров найма, выдача справок и иных документов | Регулярно по мере необходимости | 8,33 |