Раскрытие информации

управляющей организацией  МУП «Амдермасервис» в соответствии

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления многоквартирными домами (далее по тексту — Стандарт)

(утвержден Постановлением Правительства РФ  от 23.09.2010 г. №731)

1. План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов  на 2012 год (п. 11 пп. «б» Стандарта)

| № | Наименование объекта | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сведения о выполнении работ, причины отклонения от плана | Информация о снижении расходов на работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровина д. 2 «а» | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ | ДЦП МО | выполнено | Поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 2 | Дубровина д. 5 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Ремонт фасада (покраска) Ремонт кровли, вентканалов Замена выпусков канализации двух подъездов | 10.07.2012 10.07.2012 16.07.2012 | 10.08.2012 10.08.2010 31.07.2012 | начальник ЖКХ инженер-строитель инженер-строитель инженер-строитель | ДЦП МО наем | выполнено выполнено | Поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков. |
| 3 | Дубровина д. 9 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ | ДЦП МО | выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 4 | Дубровина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ | ДЦП «Развитие энергетического комплекса МО «Поселок Амдерма» НАО, обеспечение энергосбережения и энергоэффективности экономики на 2012-2015 г.г.» | выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 5 | Центральная д. 2 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Замена внутренних сетей тепло, водоснабжения | 01.12.2012 10.07.2012 | 31.12.2012 31.07.2012 | начальник ЖКХ инженер-строитель | ДЦП МО наем | не выполне- но в связи с поздним поступлении-ем материа-лов в навига-ционный период | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 6 | Центральная д. 3 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ | ДЦП МО | выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 7 | Центральная д. 5 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Замена внутренних сетей тепло, водоснабжения 2-х (двух) подъездов | 01.12.2012 15.08.2012 | 31.12.2012 10.09.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО ДЦП Заполярного района, округ | выполнено выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 8 | Ленина д. 3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | начальник ЖКХ | ДЦП МО | выполнено | поставка, установка счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 9 | Ленина д. 10 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Ремонт кровли, вентканалов Замена внутренних сетей тепло, водоснабжения | 01.12.2012 15.07.2012 01.08.2012 | 31.12.2012 30.08.2012 20.08.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО | выполнено выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 10 | Ленина д. 11 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Выпуски системы канализации 1 подъезда Ремонт фасада (покраска) | 01.12.2012 15.08.2012 11.08.2012 | 31.12.2012 15.09.2012 25.08.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО | выполнено выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 11 | Ленина д. 13а | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Ремонт внутренних сетей горячего водоснабжения | 01.12.2012 20.09.2012 | 31.12.2012 10.10.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО | выполнено выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 12 | Ленина д. 22 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Замена внутренних сетей тепло, водоснабжения 2 (второго) подъезда Ремонт фасада (обшивка металлопрофилем) Ремонт лестничных клеток | 01.12.2012 15.07.2012 05.08.2012 02.08.2012 | 31.12.2012 01.08.2012 10.09.2012 15.08.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО наем | выполнено выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. Утепление стен деревянных жилых домов. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 13 | Ленина д. 24 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации ремонт квартиры № 19 Ремонт лестничных клеток | 01.12.2012 01.07.2012 15.08.2012 | 31.12.2012 01.08.2012 30.08.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО наем | выполнено выполнено | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные. поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |
| 14 | Ревуцкого д. 8 | Уборка помещений общего пользования Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Измерение сопротивления изоляции сетей Регулировка и наладка систем отопления Аварийное обслуживание Услуги управляющей организации Замена выпусков канализации двух подъездов Ремонт фасада (покраска) | 01.12.2012 20.06.2012 01.07.2012 | 31.12.2012 20.07.2012 30.08.2012 | начальник ЖКХ начальник ЖКХ, инженер-строитель | ДЦП МО | выполнено выполнено | поставка, установка групповых счетчиков электроэнергии. Постепенная замена оконных наружных блоков |

2. Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год (2012г.) – нет

3. Количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании  за последний календарный год (2012г.) – нет

4. Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах - нет